**手术器械泡沫保湿剂年度供应商 （项目编码：DY-HWZ-20230529-299）项目要求**

外观性状： 无色、透明、液体。无异味、无分层、浑浊现象

性能： 良好的发泡性能

腐蚀性： 对不锈钢医疗器械无腐蚀

残留： 保湿剂在使用后长效保湿，自然晾干后不会有黄色斑点残留

产品要求： 可长时间达到并维持医疗器械的湿润效果，通过依附并分解血液、脂肪、生物组织和其他体液，保护器械，让之后的清洗过程更顺利。同时不会降低其他酶和清洗剂的洗涤效率，有效减少清洁时间。